Уважаемые граждане!

В целях предупреждения пожаров в жилье отдел надзорной деятельности и профилактической работы информирует:

Во избежание возникновения пожаров, соблюдайте правила пожарной безопасности! Для того, чтобы выжить и победить огненную стихию с наименьшими потерями, следует усвоить ряд практических советов:

1.  Применять распашные (раскрывающиеся) решетки на оконных проемах.

2.  Не изменять направление открывания входных дверей в свою квартиру, если это препятствует свободной эвакуации людей из соседних квартир.

3.  Не устраивать в подъезде дома, в вестибюлях лестничных клеток и на самих лестничных клетках кладовые.

4.  Не хранить в квартире, на балконах, в подвалах многоквартирных жилых домов, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, баллоны с горючими газами и другие взрывопожароопасные вещества и материалы.

5.  Не хранить легковоспламеняющиеся вещества и предметы бытовой химии вблизи источников открытого огня и рядом с электроприборами.

6.  При сильном запахе газа в помещении не включать освещение. Перекрыть вентиль подачи газа и проветрить помещение.

7.  При наличии в квартире индивидуального отопления ежегодно перед началом отопительного сезона и в течении всего отопительного сезона проводить очистку дымохода от сажи.

8.  Не перегружать электросеть: не включать в одну электророзетку несколько мощных потребителей электроэнергии.

9.  Не применять электронагревательные приборы электроутюги, электроплиты, электрочайники и другие электронагревательные приборы, не имеющие устройств тепловой защиты, а также без подставок из негорючих материалов, исключающих опасность возникновения пожара.

10.  Не пользоваться неисправными, самодельными и нестандартными электроприборами и электрооборудованием.

11.  Не оставлять без присмотра включенные бытовые приборы: электроплитку, обогреватель, кипятильник и т.д., а также источники открытого огня: газовую плиту, свечи.

12.  Не сушить одежду и другие сгораемые материалы над отопительными котлами, каминами, газовыми плитами и электронагревательными приборами.

13.  Хранить спички и зажигалки в местах, недоступных для детей.

14.  Препятствовать сбору в подъездах молодежных компаний, лиц без определенного места жительства, создающих угрозу в возникновении пожара.

15.  Не загромождать личными автомобилями придомовую территорию, так как это препятствует подъезду пожарных машин во время пожара.

16. В каждом случае появления дыма, запаха гари, очагов горения немедленно вызывайте пожарную  охрану.

17.  В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пожаров информировать территориальные  сетевые организации Иркутской области, органы местного самоуправления о фактах деятельности «серых майнеров».

Помните, что пожар

легче предупредить,

чем потушить!

При возникновении пожара немедленно звоните

по телефону службы спасения

«01», «112»

четко сообщите, что горит,

адрес и свою фамилию.